**Pitanja i odgovori**

vezano za javnu nabavku br. 60/⁠24-⁠2019 -⁠ Potrošni laboratorijski  
materijal i reagensi za oblast toksikologije, molimo Vas za dodatno  
pojašnjenje za stavku iz partije 8:  
  
 partija 8, stavka br. 1 -⁠ Membranski špric filter, PTFE, 4 mm, 045 um,  
zuti ...  
  
Da li je prihvatljivo ponuditi filtere za špric sledećih  
karakteristika:  
veličina pore 0,45 µm, PES ( Polyethersulfone ) membrana, površina  
filtera 5,3 cm2, spoljni prečnik filtera 33 mm, žuti

**Odgovor:**

Ponuđene dimenzije filtera nisu prihvatljive.