**Pitanja i odgovori**

vezano za javnu nabavku br. 60/⁠24-⁠2019 -⁠ Potrošni laboratorijski
materijal i reagensi za oblast toksikologije, molimo Vas za dodatno
pojašnjenje za stavku iz partije 8:

 partija 8, stavka br. 1 -⁠ Membranski špric filter, PTFE, 4 mm, 045 um,
zuti ...

Da li je prihvatljivo ponuditi filtere za špric sledećih
karakteristika:
veličina pore 0,45 µm, PES ( Polyethersulfone ) membrana, površina
filtera 5,3 cm2, spoljni prečnik filtera 33 mm, žuti

**Odgovor:**

Ponuđene dimenzije filtera nisu prihvatljive.